## 预算
序号 | 项目 | 区域 | 公式 | 价格（最大预算） | 备注
1 | 甲级防盗门 | 大门 |  | 3000 | 白色内开门
2 | 断桥铝窗户+纱窗+五金件 | 全屋 |  | 8000 | 面积12平（次卧2平+厨房2平+主卧8平）=6240元 4个开窗（算在平米数里） 4个金刚网=800元
3 | 厨房墙砖 | 厨房 | 153（多加了6片损耗）*20 | 3060 | 墙29.2平 - 门1.4平 - 窗户1.4平 = 26.4平/(0.3*0.6) = 147片
4 | 地砖 | 主卧、次卧、过道、厨房 | 121片(多加了5片耗损)*40 | 4840 | 主卧：15平/(0.6*0.6)=42片 次卧12平/(0.6*0.6)=34片 过道7平/(0.6*0.6)=20片 厨房7平/(0.6*0.6)=20片
5 | 卫生间地砖 | 卫生间 | 47（多加2片耗损）* |  | 4平/(0.3*0.3)=45片
6 | 卫生间墙砖 | 卫生间 | 92（多加4片耗损）*20 | 1840 | 墙17.2平 - 门1.4平 = 15.8平/(0.3*0.6) = 88片
7 | 踢脚线 | 主卧、次卧、过道 | 37米（多算1米耗损） |  | 过道7.9米 + 主卧14.87米 + 次卧13.13米 = 35.9米
8 | 水管 | 厨房、卫生间
9 | 电线 | 厨房、卫生间
10 | 暖气 | 全屋
11 | 德国都芳漆 | 主卧、次卧、过道 | 2套*800 | 1600 | 主卧墙29.06平 + 次卧墙29.55平 + 过道墙4.93平 = 63.54平
12 | 座便 | 卫生间 |  |  | 要选择下水口内侧也是釉面的，而不是粗糙的，需要座便翻过来看
13 | 洗手盆+洗手柜+水龙头 | 卫生间 |  | 2500 | 买套装
14 | 台下洗菜盆+水龙头 | 厨房 |  | 1200
15 | 热水器 |  |  | 5000 | 一个5000w的60L电热水器
16 | 油烟机 | 厨房
17 | 燃气灶 | 厨房
18 | 橱柜柜体+橱柜门+五金件 | 厨房
19 | 衣柜+书柜（实木） | 主卧、次卧
20 | 床垫 | 主卧、次卧 |  |  | 2个
21 | 床（铁艺） | 主卧、次卧 | 一个1.5米床 + 一个1.2米床 | 5000 | 2张
22 | 小沙发 | 落地窗旁边
23 | 窗帘+窗帘轨道 | 主卧、次卧
24 | 床头柜 | 主卧
25 | 木门 | 主卧、次卧 |  | 2000 | 2个标准尺寸复合烤漆木门
26 | 镁铝合金门 | 厨房、卫生间 | 2 * |  | 2个标准尺寸双包套镁铝合金
27 | 轻体墙 | 次卧 | 7.1平 |  | 1面
28 | 开关面板 | 厨房、卫生间 |  |  | 施耐德、ABB、西门子、TCL-罗格朗、公牛、德力西、正泰等品牌都可以
29 | 插座 | 厨房、卫生间 |  |  | 施耐德、ABB、西门子、TCL-罗格朗、公牛、德力西、正泰等品牌都可以
30 | 花洒 | 卫生间
31 | 灯具 | 厨房、卫生间
32 | 吊顶 | 厨房、卫生间 | 11平 * 90 | 990 | 卫生间4平 + 厨房7平 = 11平
33 | 净水器 | 厨房 |  | 2000
34 | 过门石 | 主卧、次卧、卫生间、厨房
35 | 风暖/浴霸 | 卫生间
36 | 洗衣机水龙头 | 厨房
37 | 儿童学习桌 | 次卧
38 | 空调+安装 | 主卧、次卧 |  | 7000 | 2台海尔空调
39 | 装修人工费
40 | 装修的材料上楼费用 |  |  | 300-800
41 | 垃圾清运费用 |  | 2车 | 2500
42 | 垃圾清运下楼费用 |  |  | 300-800
43 | 潜水艇地漏 | 厨房、卫生间
44 | 暗盒 |  |  |  | 数量是开关和插座之和
45 | 瓷砖胶 | 厨房、卫生间 | 300*600的大概7kg/平 厨房 = 7 * 27.6 = 193.2kg 卫生间 = 7 * 15.53 = 108.71kg 总共301.91kg，以20kg一袋计算，需要16袋瓷砖胶 使用美巢占瓷宝ZCB4000的话，淘宝每20kg要54元，16袋是864元 | 1200 | 美巢占瓷宝ZCB4000
46
47
48

## 辅料
序号 | 项目 | 区域 | 品牌型号 | 价格 | 备注
1 | 水泥砂浆 | 主卧、次卧、过道、卫生间、厨房
2 | 界面剂（胶水） | 主卧、次卧、过道、卫生间、厨房 |  |  | 界面剂是胶水，增强附着力，一般不用于厨房，只有厨房贴大砖上墙时才用
3 | 石膏 | 主卧、次卧、过道
4 | 腻子（3次） | 主卧、次卧、过道 |  |  | 要耐水腻子
5 | 防水剂 | 卫生间、厨房
6 | 回填材料 | 卫生间 |  |  | 低于10公分以上，才用煤渣回填，建渣回填是不合格的
7 | 龙骨木方 | 卫生间吊顶、次卧隔墙
8 | 五金小件
9 | 暗盒接头锁扣 |  |  |  | 电路材料及配件
10 | PVC线管 |  |  |  | 电路材料及配件
11 | 铜芯线管 |  | 远东电缆、熊猫电线、民兴电缆、特变电工、宝胜、正泰、德力西电气、飞雕、金龙羽、金杯电工 |  | 电路材料及配件（电线的材质首选紫铜，其次黄铜）
12 | 黄腊管 |  |  |  | 电路材料及配件
13 | 插座 |  |  |  | 电路材料及配件
14 | 开关 |  |  |  | 电路材料及配件
15 | 管卡 |  |  |  | 电路材料及配件
16 | 绝缘胶带 |  |  |  | 电路材料及配件
17 | 等径弯头 |  |  |  | 水路材料及配件
18 | 临时水龙头 |  |  |  | 水路材料及配件
19 | 三通内丝 |  |  |  | 水路材料及配件
20 | 水管 |  | 公元、皮尔萨、美尔固、索邦管、世丰、龙胜管业、联塑、伟星新材、宝士特、中财管道 |  | 水路材料及配件
21 | 生料带 |  |  |  | 水路材料及配件
22 | 内丝弯头 |  |  |  | 水路材料及配件
23 | 堵头 |  |  |  | 水路材料及配件
24 | 等径三通 |  |  |  | 水路材料及配件
25 | 玻璃纤维 |  |  |  | 吊顶所需配件
26 | 钉子 |  |  |  | 吊顶所需配件
27 | 龙骨 |  | 伟业神锤、泰山、龙牌、可耐福 |  | 吊顶所需配件，分木质龙骨和轻钢龙骨
28 | 密封胶 |  |  |  | 吊顶所需配件，选用MS（硅烷改性聚醚），
29 | 牛皮纸 |  |  |  | 吊顶所需配件
30 | 吊杆 |  |  |  | 吊顶所需配件
31 | 扣条 |  |  |  | 吊顶所需配件
32 | 玻璃胶 |  |  |  | 吊顶所需配件
33 | 腻子粉 |  | 美巢YGP-800JJ/GQ、山鹅、莱恩斯、智恒 |  | 墙地面辅材（要耐水腻子），要第一遍干了再刷第二遍
34 | 水泥河沙 |  |  |  | 墙地面辅材
35 | 砖头 |  |  |  | 墙地面辅材
36 | 界面剂（胶水） |  | 汉高百得、摩利美涂、美蛙、美巢的彩色墙固/地固 |  | 墙地面辅材（要选用墙面固化胶和地面固化胶），不要用107、108胶，甲醛含量高，墙地固涂刷应在找平后进行
37 | 美缝剂 |  | 皇氏工匠 |  | 墙地面辅材（采用水性美缝剂）
38 | 石膏 |  |  |  | 墙地面辅材
39 | 防水涂料 |  | 雨虹、德高的彩色防水涂料 |  | 防水所需辅材(采用JS防水涂料，最次采用丙烯酸类防水涂料)，遵循墙刚地柔原则，选择通过“十环”认证的产品
40 | 水泥河沙 |  |  |  | 防水所需辅材
41 | 滚筒 |  |  |  | 防水所需辅材
42 | 刷子 |  |  |  | 防水所需辅材
43 | 回填陶粒 |  |  |  | 防水所需辅材
44
45
46